Suigu lasteaia tööde maht

Nimetus Ühik Kogus Hind Kokku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maasoojuspumba maakontuuri ringluspumba  vahetus. Biral A40-10 | komp | 1 |  | € |
| Maasoojuspumba peal torustiku lekke kõrvaldamine | komp | 1 |  | € |
| Elektriline küttekeha olemasolevasse akupaaki paigaldamiseks kuni 9 kW (4x9kW 3x63A). Koos  kilbiga, kus on kontaktor ja automaatkaitse. Koos  paigaldusega. Hind ei sisalda toitekaali toomist elektrikatla kilbile. | komp | 4 |  | € |
| Järeltäitesõlm käsipumbaga. Külmumiskindla  vedeliku täitesüsteem koos käsipumbaga "NIRA" ja täitenõuga. | komp | 1 |  | € |
| Olemasoleva boileri elektritennile kontaktorlüliti HR10 paigaldamine | komp | 1 |  | € |

Kokku €

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hind kokku ilma käibemaksuta |  | x |  | € |
| Käibemaks |  | x |  | € |
| Kokku koos käibemaksuga |  | x |  | € |

Hind sisadab:

\* Pakutud seadmete paigaldust, käivitamist ja esmast häälestust.

\* Seadmetele garantiid vastavalt tehase poolt antud tingimustele, kuid mitte

\* Garantiid paigaldustöödele 24 kuud.

Hind ei sisalda:

\* Projekti.

\* Elektritöid, välja arvatud tellija poolt seadmeteni toodud toitekaablite ühendamine sedmega.

\* Kaitseautomaate elektri peakilbis

\* Üldehitustöid, viimistlustöid ja avade täidet.

Pakkumus kehtib kuni:…………………

Pakkuja:………………………..