Suigu rahvamaja tööde planeeritav maht:

Nimetus Ühik Kogus Hind Kokku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarbeveeboiler soojuspumbale 500 l. Küttespiraaliga6m2. Koos paigaldusega, sisaldab tarbevee ringlusetorustiku ümberehitust ja lisa elekytrilist küttekeha. | komp | 1 |  | €  |
| Boileri elektritennile kontaktorlüliti HR10paigaldamine | komp | 1 |  | €  |
| Elektriline küttekeha olemasolevasse akupaakipaigaldamiseks -kuni 9 kW. Koos kilbiga, kus onkontaktor ja automaatkaitse. Koos paigaldusega.Hind ei sisalda toitekaali toomist elektrikatla kilbile. | komp | 4 |  | €  |
| Järeltäitesõlm käsipumbaga. Külmumiskindlavedeliku täitesüsteem koos käsipumbaga "NIRA" jatäitenõuga. | komp | 1 |  | €  |

Kokku €

Maakontuuri tööd

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maakollektori üle 1200m paigaldus | m | 2000 |  | €  |
| Olemasoleva kaevu lammutamine ja uue kaevuühendamine jääva olemasoleva magistraaltorustikuga | komp | 1 |  | €  |
| Plastkaev plast luugiga kuni kaheksale ringile | komp | 1 |  | €  |
| Kollektor maakontuuri ringidele - üks ring. Koospaigaldusega. | komp | 5 |  | €  |

Kokku €

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hind kokku ilma käibemaksuta |  | x |  | €  |
| Käibemaks |  | x |  | €  |
| Kokku koos käibemaksuga |  | x |  | €  |

Hind sisadab:

\* Pakutud seadmete paigaldust, käivitamist ja esmast häälestust.

\* Esmast instrueerimist seadmete kasutamiseks.

\* Kasutusjuhendeid.

\* Põhimõttelist teostusjoonist maakontuurile. Ei pruugi olla digitaalselt vormistatud.

\* Seadmetele garantiid vastavalt tehase poolt antud tingimustele, kuid mitte vähem kui 24 kuud.

\* Garantiid paigaldustöödele 24 kuud

Hind ei sisalda:

\* Projekti.

\* Elektritöid, välja arvatud tellija poolt seadmeteni toodud toitekaablite

\* Kaitseautomaate elektri peakilbis

\* Üldehitustöid, viimistlustöid ja avade täidet.

Hind ei sisada maakontuuri tööde osas:

\* Lammutustöid.

\* Pinnase koorimist ja teisaldamist.

\* Haljastust ja pinnasekatete nagu asfalt, kasvupinnas jne taastamist

\* Tellijal tuleb arvestada pinnase hilisema vajumise võimalusega. Hind ei

\* Maaseest välja tulevate kivide äravedu objektilt

\* Kaevetöid kivipinnases (näiteks paekivi pinnases)

Hinnapakkumine kehtib kuni……………

Pakkuja: